Техническое задание

на оказание услуг по отбору проб, проведению лабораторного анализа сточных вод и расчета платы за сброс загрязняющих веществ

Наименования оказания услуг: отбор проб, проведение лабораторного анализа сточных вод  и расчет квартальной платы за сброс загрязняющих веществ в горколлектор.

# Основания для оказания услуг:

# - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

# - Распоряжение главы  администрации г. Кирова от 25.02.2005 г. № 906 «О порядке приёма сточных вод в  систему муниципальной канализации муниципального образования "город Киров"

# - Распоряжение администрации г. Слободского от 27.01.2006 г. № 136 «О порядке приема сточных вод в муниципальную канализацию г. Слободского»

Срок действия договора: с даты заключения договора – 31.12.2019 г.

Место отбора проб:

Количество проб и перечень необходимых анализов определяется заявками Заказчика, согласно Приложению №1.

- КОГП «Вятавтодор» Центральный аппарат (Адрес: г. Киров, ул. Грибоедова, д. 1):

- КОГП «Вятавтодор» Нововятское дорожное управление № 6 (Адрес: г. Киров, Нововятский р-н, ул. Советская, д.7/1):

- КОГП «Вятавтодор» Слободское дорожное управление  № 4 (Адрес: г. Киров, г. Слободской, ул. Трактовая, 87):

Требования к оказанию услуг:

Для отбора сточных вод применяют посуду, которая должна обеспечить сохранность химического состава отбираемой воды и исключить дополнительное загрязнение отобранной воды.

Объем отобранных проб должен быть достаточным для проведения необходимых аналитических измерений по контролируемым показателям загрязнения воды (прозрачные, чистые бутыли емкостью 1,5 л).

Посуда, в которой производится хранение и транспортировка проб, должна быть промаркирована способом, исключающим возможность нарушения маркировки.

Транспортирование проб сточных вод в аналитическую лабораторию осуществляется любым разрешенным видом транспорта, обеспечивающим сохранность проб и их быструю доставку.

Аналитическая лаборатория проводит необходимые работы в соответствии с нормативными документами и методиками выполнения измерений состава и свойств сточных вод.

Требования к организации:

Наличие в области аккредитации испытательной лаборатории необходимых объектов экологического контроля и определяемых характеристик с соответствующим диапазоном измерений.

Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с законодательством РФ и документально подтвердить аккредитацию на техническую компетентность и независимость в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) в соответствии с  Федеральным законом "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" от 28.12.2013 N 412-ФЗ.

Требования к результатам оказания услуг:

Результаты анализов выдаются в виде Протокола анализа сточных вод на бланке аналитической лаборатории, выполнившей аналитические измерения состава и свойств сточных вод за подписью руководителя и печатью лаборатории с указанием:

- названия и юридического адреса лаборатории;

- даты и времени доставки проб и выдачи результатов анализа;

- наименование контролируемого объекта и номера акта отбора проб;

- перечень анализируемых показателей;

- измерительных значений этих показателей.

При оформлении протокола анализа проб сточных вод лаборатория проводит округление значений этих результатов в соответствии с нормативными документами.

Приложение № 1

Перечень работ для проведения анализа сточных вод

КОГП Вятавтодор Центральный аппарат:

1 отбор пробы ежеквартально без определения содержания азота общего и фосфора общего

| № п/п | Наименование работ | Количество отборов в год | Число проб | Итого число проб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отбор проб | 4 | 1 | 4 |
| 2 | Проведение анализов на определение следующих показателей: |  |  |  |
| 2.1 | pH | 4 | 1 | 4 |
| 2.2 | БПК 5 | 4 | 1 | 4 |
| 2.3 | ХПК | 4 | 1 | 4 |
| 2.4 | Соотношение ХПК\БПК 5 | 4 | 1 | 4 |
| 2.5 | Аммоний – ион | 4 | 1 | 4 |
| 2.6 | Железо общее | 4 | 1 | 4 |
| 2.7 | Железо растворенное | 4 | 1 | 4 |
| 2.8 | Нитрит - ион | 4 | 1 | 4 |
| 2.9 | Хлориды | 4 | 1 | 4 |
| 2.10 | Сульфаты | 4 | 1 | 4 |
| 2.11 | Фосфаты | 4 | 1 | 4 |
| 2.12 | АПАВ | 4 | 1 | 4 |
| 2.13 | Нефтепродукты | 4 | 1 | 4 |
| 2.14 | Жиры | 4 | 1 | 4 |
| 2.15 | Взвешенные вещества | 4 | 1 | 4 |
| 3 | Протокол испытаний | 4 | 1 | 4 |

КОГП Вятавтодор Нововятское дорожное управление № 6:

3 пробы ежеквартально, в 1-ый и 3-ий месяцы квартала  анализы проб без определения содержания азота общего и фосфора общего,  во 2-ой месяц квартала – с определением содержания азота общего и фосфора общего

| № п/п | Наименование работ | Количество отборов в год | Число проб | Итого число проб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отбор проб | 12 | 1 | 12 |
| 2 | Проведение анализов на определение следующих показателей: |  |  |  |
| 2.1 | pH | 12 | 1 | 12 |
| 2.2 | БПК 5 | 12 | 1 | 12 |
| 2.3 | ХПК | 12 | 1 | 12 |
| 2.4 | Соотношение ХПК\БПК 5 | 12 | 1 | 12 |
| 2.5 | Аммоний – ион | 12 | 1 | 12 |
| 2.6 | Железо общее | 12 | 1 | 12 |
| 2.7 | Железо растворенное | 12 | 1 | 12 |
| 2.8 | Нитрит - ион | 12 | 1 | 12 |
| 2.9 | Хлориды | 12 | 1 | 12 |
| 2.10 | Сульфаты | 12 | 1 | 12 |
| 2.11 | Фосфаты | 12 | 1 | 12 |
| 2.12 | АПАВ | 12 | 1 | 12 |
| 2.13 | Нефтепродукты | 12 | 1 | 12 |
| 2.14 | Жиры | 12 | 1 | 12 |
| 2.15 | Взвешенные вещества | 12 | 1 | 12 |
| 2.16 | Фосфор общий | 4 | 1 | 4 |
| 2.17 | Азот органический и аммонийный (суммарно) | 4 | 1 | 4 |
| 3 | Протокол испытаний | 12 | 1 | 12 |

КОГП Вятавтодор Слободское дорожное управление № 4:

1 отбор пробы ежеквартально, с определением содержания  фосфора общего и азота общего

| № п/п | Наименование работ | Количество отборов в год | Число проб | Итого число проб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отбор проб | 4 | 1 | 4 |
| 2 | Проведение анализов на определение следующих показателей: |  |  |  |
| 2.1 | pH | 4 | 1 | 4 |
| 2.2 | БПК 5 | 4 | 1 | 4 |
| 2.3 | ХПК | 4 | 1 | 4 |
| 2.4 | Соотношение ХПК\БПК 5 | 4 | 1 | 4 |
| 2.5 | Аммоний – ион | 4 | 1 | 4 |
| 2.6 | Железо общее | 4 | 1 | 4 |
| 2.7 | Железо растворенное | 4 | 1 | 4 |
| 2.8 | Нитрит - ион | 4 | 1 | 4 |
| 2.9 | Хлориды | 4 | 1 | 4 |
| 2.10 | Сульфаты | 4 | 1 | 4 |
| 2.11 | Фосфаты | 4 | 1 | 4 |
| 2.12 | АПАВ | 4 | 1 | 4 |
| 2.13 | Нефтепродукты | 4 | 1 | 4 |
| 2.14 | Жиры | 4 | 1 | 4 |
| 2.15 | Взвешенные вещества | 4 | 1 | 4 |
| 2.16 | Фосфор общий | 4 | 1 | 4 |
| 2.17 | Азот органический и аммонийный (суммарно) | 4 | 1 | 4 |
| 3 | Протокол испытаний | 4 | 1 | 4 |